DOM KULTURY – remont elewacji frontowej    PRZEDMIAR

| Lp. | Opis | j.m. | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż tablic informacyjnych | szt. | 4,00 |
| 2. | Osłony okien i drzwi folią polietylenową | m2 | 31,60 |
| 3. | Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 2,72 |
| 4. | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 2,00 |
| 5. | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm | m | 32,70 |
| 6. | Podkucie muru 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod obsadzenie wzmocnień nadproży | m2 | 4,97 |
| 7. | Wzmocnienie nadproża kątownikiem 100x100x8 l=1,45m | szt. | 13,00 |
| 8. | Ręczne rozkucie pęknięć i zarysowań | m | 7,00 |
| 9. | Wypełnienie szczelin oraz nawierceń zaprawą naprawczą | m | 8,50 |
| 10. | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1m2 w 1 miejscu) | m2 | 11,66 |
| 11. | Przygotowanie starego podłoża pod malowanie – oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 117,23 |
| 12. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikatowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności szpachlą mineralną w fakturze istniejącego tynku | m2 | 117,23 |
| 13. | Jednokrotne gruntowanie pod malowanie silikonowe | m2 | 117,23 |
| 14. | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc z gruntowaniem | m2 | 117,23 |
| 15. | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie | m2 | 0,50 |
| 16. | Obsadzenie tablic informacyjnych | szt. | 4,00 |
| 17. | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 2,00 |
| 18. | Rusztowania ramowe zewnętrzne fasadowe | m2 | 134,26 |
| 19. | (z. VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 134,26 |
| 20. | (z. VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków | m2 rzutu | 18,23 |
| 21. | Zajęcie chodnika na czas wykonywania prac na ścianie frontowej | kpl. | 1,00 |
| 22. | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko z uwzględnieniem kosztu odpadów | m3 | 0,71 |

TUNEL

| 23. | Osłony okien i drzwi folią polietylenową | m2 | 18,92 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1m2 w 1 miejscu) | m2 | 15,16 |
| 25. | Przygotowanie starego podłoża pod malowanie – oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 165,98 |
| 26. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikatowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności szpachlą mineralną w fakturze istniejącego tynku | m2 | 165,98 |
| 27. | Jednokrotne gruntowanie pod malowanie silikonowe | m2 | 165,98 |
| 28. | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc z gruntowaniem | m2 | 165,98 |
| 29. | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie | m2 | 5,77 |
| 30. | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko z uwzględnieniem kosztu składowania odpadów | m3 | 0,30 |